金陵中学动环维保服务要求

一、维保服务范围

1.门禁系统

检查采集、控制设备是否运行正常，检查磁力大小，检查读卡器的灵敏程度。对非正常设备进行维修保养。

2.ups供电系统

清理无序线路，并根据应用需求，调整电源分配，平衡负载。检测电气系统的零地电压及各种开关、线路电气参数，使得ups正常工作，保证电气系统正常供电。

3.气体消防系统

检查压力指数是否正常，检查历史报警记录，检测探测信号是否正常，并对问题及时处理，保证消防系统正常。

4.空调、新排风系统

清理、检测空调、新排风系统、冷却系统的运行情况，设备使用情况，及时发现及解决设备运行中存在的隐患；调整其工作状态，保证系统正常运行。

5.防雷、接地系统

检测防雷、防过压系统设备的各项参数及使用情况，保证系统正常的性能及防护能力。

6.机房环境监控系统

检测机房环境监控系统各项目是否运行正常，并对各项参数及使用情况进行

分析，保证系统的能力。每次巡检必须进行各项报警测试，保证系统运行在正常

状态；提供环境监控系统的应急服务；

检查无线路由器的装置是否完好和工作状态，及时维护。

二、维保服务方式

1.总体方式描述：

（1）维保服务供应商原则上应该专人驻点，以“微笑式”的贴心专业的服务精神，在用户服务评星制度下，时刻保障维保范围内的所有设备每周7*24小时正常运转，必须做好日常排查和保养工作，防患未然。如突发维修，应在120分钟内第一时间响应并维修。保证“小修不过刻（120分钟），中修不过天，大修不过周”的原则。

（2）维保过程中所需的所有设备和测试仪器，全部由服务供应商自行准备。

（3）维保企业需要自行设计符合学校所有要求的《自我考核表》，在日常服务中严格执行和考核，企业对维保员工每月的出勤率、服务态度、工作效率、工作要求达标率、服务结果与满意度等全方位自行评价考核，并且按照季度向学校递交佐证材料与考核结果。

（4）学校将根据供应商每个季度提供的《自我考核表》，结合《服务评星表》核实打分成绩是否与实际符合，按照季度打分，最终根据打分结果支付费用。

（5）非人为损坏的设备维修或为保障设备正常运转的临时增添设备，经过学校评估，市场价格单次合计在3000元以内的设备或维修费用，由服务供应商自行承担；市场价格单次合计超过3000元以上的设备或维修费用，供应商报送学校，由学校承担，并无条件配合学校完成维修任务。

（6）学校将按照季度结算，每季度所有产生费用的维修次数不得超过2次，超过2次，说明设备维护保养服务质量未到位。除同款设备因质量问题，突发批量损坏情况外，学校有权在当季度支付维保费用中，扣除同等金额的学校支付的设备维修费用。

（7）学校如果发出电话要求，企业必须电话回复要求，学校如果发出纸质要求，企业必须纸质回复。

2.所有服务和接触的学校数据和事件均保密，不得透露任何与学校相关数据与他人。否则个人及企业承担所有法律责任。

3.定期服务：

（1）每月对系统设备进行常规巡检一次，检查设备情况，设备是否正常运行；

（2）要求定期维护，测试检查指标须达到本项目系统和设备应有的标准；

（3）每次完成巡检维修工作后，应向采购人提交书面确认材料，图文并茂，证据确凿的建立详细的技术档案，交由学校存档；

（4）遇重大事件（高考、学测等）或紧急场合，应主动按采购人要求配合实施服务；

（5）每次巡检维修后，应在相应设备上撕毁原标签，在明显位置，张贴新的检修时间及检修人的记录标签。

三、维保服务时间

1.日常服务维保时间：周一至周六，每日7:30—17:30；

2.由于学校有晚自习和节假日补课，晚间及节假日如学校突发情况需随叫随到；

3.原则上，维保时间与学校教学、办公时间保持一致，学校只要课程或者活动开展，就应当有专职人员值守准备服务；

4.服务人员的手机每周7*24小时待机，保持联系，每通接听学校电话，不得超过2次挂断或未接。

四、维保服务人员要求

- 维保人员1-2人，维保人员需到学校面试认可，方可上岗；

- 原则上，为校园安全着想，服务期内，服务人员专人专岗，除非学校主动提出要求，否则不允许换人。

如特殊情况，须提前一月向学校提出换人申请，出示换人原因证据，与学校商议同意后，一年期间只能有一人次更换机会，并且记录在案，纳入学校考核扣分，交接工作由供应商自行解决；

- 维保服务人员须打卡考勤上下班，打卡设备由供应商提供，考勤数据每季度提供给学校；

- 供应商不得因企业方事务为由，临时调离或更换服务人员；

5. 维保服务人员须统一明显“技术服务”字样的着装、持学校工作牌上岗；

6. 维保服务人员手机号须备存学校；

7. 维保服务人员或企业必须确保学校事务保密性，不得对外透露学校任何情况；

8. 维保服务人员需时刻对学校其他人员以礼相待，以诚相待，以用户至上的服务精神代表企业树立优秀的服务风貌与形象；

9. 我校为无烟学校，安全校园，维保服务人员不允许在学校抽烟、喝酒、滋事等行为，行为准则将纳入考核打分范围。

10.维保人员接到学校电话或纸质服务质量反馈或整改意见，必须以纸质形式签字盖章反馈意见结果以及整改情况。

维保考核方式

1.供应商自我考核表，经学校认可后

2.服务评星表

3.学校对驻点维保人员的评价考核

以上三部分考核分数中，扣除分数累加，季度考核得分=100—扣除分数累加+奖励分数，得到季度考核总分作为付款基点，付款基点不高于100。

详细扣分、奖励分细则：

奖励分，奖励分仅可用于抵消扣除分数

服务评星表出现5星的，可奖励0.1分

出现下列情况的，每次扣除0.1分

- 未按规定统一着装的

- 未考勤打卡、迟到、早退

- 维保驻点人员请假次数，每月累计超过2次（不含）以上的

- 校内抽烟、工作时间酒后上岗

- 遭到学校师生投诉，核实成立的

- 服务评星表出现4星以下

出现下列情况的，每次扣除10分

- 一年期间，第一次更换维保驻点人员

- 私自对外透露学校任何情况的

- 出现安全责任事故

出现下列情况的，每次扣除20分

- 一年期间，第二次更换维保驻点人员、

- 在维保过程中出现重大安全责任事故的

出现下列情况的，由学校和供应商解除维保合同，并追究供应商的相关违约责任

1.季度考核分数扣除20分（含）以上的

2.季度考核中出现单项扣分20分的

3.供应商应采取相应措施与规范确保驻点维保人员的人身安全，如在工作中出现意外伤害等，学校不承担任何责任。如供应商提供的人员携带重大传染病导致学校内其他人员感染，供应商负全责，并赔偿学校经济损失。